Физиодиспенсер “TRAUS SIP 10”, Saeshin Precision Co. Ltd.”, Корея

Характеристики  прибора:

- BLDC мотор, разработанный по собственной передовой технологии Saeshin и последним техническим ноу-хау компании

- Режимы работы (коэффициент передачи): 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1

- Е мотор : TRAUS MBPSL (S) соответствующий  ISO: 3964 для стандартного соединения с мотором BLDC(0 – 40 000 об./мин)

- 9 программ функций памяти

- Автоматическая защита от перегрузки

- Индикация текущих оборотов мотора и торк- усилия для выбранных условий работы

- Автоматическая калибровка функций мотора

- Эргономичная ножная педаль управления

- Оптическая функция: (Опция)

Спецификация прибора:

| Входной сигнал | AC100-120V, 220-240V |
| --- | --- |
| Предохранитель | 5А/2А |
| Частота | 50/60Hz |
| Выходной сигнал | Max : 120W |
| Макс. давление | Max.90+20% mQ |
| Размеры (мм) | W233xD269xH120 |
| Вес | 2,8кг |

Стоимость прибора: 2360 $

Стоимость наконечника: 450 $